## Hoja1
T0 [K] | R0 solo | R solo | B solo |  | T solo [°C] |  |  | R | V salida divisor | posibles valores de termistor [Kohm] |  | T0 [K] | R0 solo | R solo | B solo | T solo [°C] | TABLA | V salida divisor
298 | 10 | 1.1 | 3200 | Rango | 100.1034 |  |  | 0.00027587 | 0.0001 | 1 |  | 298 | 10 | 1 | 3200 | 104.3415 | 208.6831 | 0.5 | 104.3415
298 | 10 | 1.2 | 3200 | de | 96.3162 |  |  | 0.09173 | 0.033 | 1.24 | 1/(1023/3,3) | 298 | 10 | 1.24 | 3200 | 94.9088 | 157.3015 | 0.60336 | 94.9088
298 | 10 | 1.3 | 3200 | trabajo | 92.8992 |  |  | 0.18487 | 0.066 | 1.48 | 0.00322 | 298 | 10 | 1.48 | 3200 | 87.4948 | 124.7596 | 0.70131 | 87.4948
298 | 10 | 2 | 3200 |  | 75.5383 |  |  | 0.27946 | 0.099 | 1.72 |  | 298 | 10 | 1.72 | 3200 | 81.4271 | 102.5184 | 0.79427 | 81.4271
298 | 10 | 4 | 3200 |  | 50.8004 |  |  | 0.37553 | 0.132 | 1.96 |  | 298 | 10 | 1.96 | 3200 | 76.3158 | 86.4662 | 0.88261 | 76.3158
298 | 10 | 6 | 3200 |  | 37.8841 |  |  | 0.47312 | 0.165 | 2.2 |  | 298 | 10 | 2.2 | 3200 | 71.9163 | 74.3962 | 0.96667 | 71.9163
298 | 10 | 8 | 3200 |  | 29.3239 |  |  | 0.57225 | 0.198 | 2.44 |  | 298 | 10 | 2.44 | 3200 | 68.0654 | 65.0257 | 1.0467 | 68.0654
298 | 10 | 8.78 | 3200 |  | 26.655 |  |  | 0.67298 | 0.231 | 2.68 |  | 298 | 10 | 2.68 | 3200 | 64.6492 | 57.562 | 1.1231 | 64.6492
298 | 10 | 9 | 3200 |  | 25.9529 |  |  | 0.77533 | 0.264 | 2.92 |  | 298 | 10 | 2.92 | 3200 | 61.5851 | 51.4906 | 1.196 | 61.5851
298 | 10 | 9.1 | 3200 |  | 25.6404 |  |  | 0.87935 | 0.297 | 3.16 |  | 298 | 10 | 3.16 | 3200 | 58.8117 | 46.4641 | 1.2657 | 58.8117
298 | 10 | 9.3 | 3200 |  | 25.0276 | 24.5 | ambiente | 0.98507 | 0.33 | 3.4 |  | 298 | 10 | 3.4 | 3200 | 56.282 | 42.24 | 1.3324 | 56.282
298 | 10 | 10 | 3200 |  | 23 |  |  | 1.0926 | 0.363 | 3.64 |  | 298 | 10 | 3.64 | 3200 | 53.9591 | 38.6444 | 1.3963 | 53.9591
298 | 10 | 12 | 3200 |  | 18.0248 |  |  | 1.2018 | 0.396 | 3.88 |  | 298 | 10 | 3.88 | 3200 | 51.8139 | 35.5495 | 1.4575 | 51.8139
298 | 10 | 14 | 3200 |  | 13.9462 |  |  | 1.3129 | 0.429 | 4.12 |  | 298 | 10 | 4.12 | 3200 | 49.8229 | 32.8594 | 1.5162 | 49.8229
298 | 10 | 16 | 3200 |  | 10.5038 |  |  | 1.4259 | 0.462 | 4.36 |  | 298 | 10 | 4.36 | 3200 | 47.9667 | 30.5008 | 1.5726 | 47.9667
298 | 10 | 18 | 3200 |  | 7.5347 |  |  | 1.5409 | 0.495 | 4.6 |  | 298 | 10 | 4.6 | 3200 | 46.2295 | 28.4169 | 1.6268 | 46.2295
298 | 10 | 18.4 | 3200 |  | 6.9875 | 6.9 | heladera | 1.6578 | 0.528 | 4.84 |  | 298 | 10 | 4.84 | 3200 | 44.5978 | 26.563 | 1.6789 | 44.5978
298 | 10 | 19 | 3200 |  | 6.1924 |  |  | 1.7767 | 0.561 | 5.08 |  | 298 | 10 | 5.08 | 3200 | 43.0604 | 24.9033 | 1.7291 | 43.0604
298 | 10 | 20 | 3200 |  | 4.9307 |  |  |  | 0.594 | 5.32 |  | 298 | 10 | 5.32 | 3200 | 41.6078 | 23.4091 | 1.7774 | 41.6078
298 | 10 | 24 | 3200 |  | 0.53609 |  |  |  | 0.627 | 5.56 |  | 298 | 10 | 5.56 | 3200 | 40.2316 | 22.057 | 1.824 | 40.2316
298 | 10 | 25 | 3200 |  | -0.42902 |  |  |  | 0.66 | 5.8 |  | 298 | 10 | 5.8 | 3200 | 38.9247 | 20.8277 | 1.8689 | 38.9247
298 | 10 | 27 | 3200 |  | -2.2303 |  |  |  | 0.693 | 6.04 |  | 298 | 10 | 6.04 | 3200 | 37.681 | 19.7053 | 1.9122 | 37.681
298 | 10 | 32 | 3200 |  | -6.1242 |  |  |  | 0.726 | 6.28 |  | 298 | 10 | 6.28 | 3200 | 36.4949 | 18.6763 | 1.9541 | 36.4949
298 | 10 | 36 | 3200 |  | -8.7591 |  |  |  | 0.759 | 6.52 |  | 298 | 10 | 6.52 | 3200 | 35.3619 | 17.7296 | 1.9945 | 35.3619
298 | 10 | 40 | 3200 |  | -11.0727 |  |  |  | 0.792 | 6.76 |  | 298 | 10 | 6.76 | 3200 | 34.2776 | 16.8555 | 2.0336 | 34.2776
298 | 10 | 42 | 3200 |  | -12.1305 |  |  |  | 0.825 | 7 |  | 298 | 10 | 7 | 3200 | 33.2382 | 16.046 | 2.0714 | 33.2382
298 | 10 | 46 | 3200 |  | -14.0803 |  |  |  | 0.858 | 7.24 |  | 298 | 10 | 7.24 | 3200 | 32.2406 | 15.2942 | 2.108 | 32.2406
298 | 10 | 50 | 3200 |  | -15.8423 |  |  |  | 0.891 | 7.48 |  | 298 | 10 | 7.48 | 3200 | 31.2816 | 14.5938 | 2.1435 | 31.2816
298 | 10 | 52 | 3200 |  | -16.6628 |  |  |  | 0.924 | 7.72 |  | 298 | 10 | 7.72 | 3200 | 30.3585 | 13.9399 | 2.1778 | 30.3585
298 | 10 | 54 | 3200 |  | -17.4476 |  |  |  | 0.957 | 7.96 |  | 298 | 10 | 7.96 | 3200 | 29.4691 | 13.3277 | 2.2111 | 29.4691
298 | 10 | 56 | 3200 |  | -18.1992 |  |  |  | 0.99 | 8.2 |  | 298 | 10 | 8.2 | 3200 | 28.611 | 12.7534 | 2.2434 | 28.611
298 | 10 | 58 | 3200 |  | -18.9204 |  |  |  | 1.023 | 8.44 |  | 298 | 10 | 8.44 | 3200 | 27.7822 | 12.2135 | 2.2747 | 27.7822
298 | 10 | 60 | 3200 |  | -19.6132 |  |  |  | 1.056 | 8.68 |  | 298 | 10 | 8.68 | 3200 | 26.981 | 11.7048 | 2.3051 | 26.981
298 | 10 | 62 | 3200 |  | -20.2798 |  |  |  | 1.089 | 8.92 |  | 298 | 10 | 8.92 | 3200 | 26.2058 | 11.2247 | 2.3347 | 26.2058
298 | 10 | 63 | 3200 |  | -20.6038 |  |  |  | 1.122 | 9.16 |  | 298 | 10 | 9.16 | 3200 | 25.4549 | 10.7707 | 2.3633 | 25.4549
298 | 10 | 64 | 3200 |  | -20.9219 |  |  |  | 1.155 | 9.4 |  | 298 | 10 | 9.4 | 3200 | 24.7271 | 10.3407 | 2.3912 | 24.7271
298 | 10 | 65 | 3200 |  | -21.2343 |  |  |  | 1.188 | 9.64 |  | 298 | 10 | 9.64 | 3200 | 24.021 | 9.9328 | 2.4183 | 24.021
298 | 10 | 66 | 3200 |  | -21.5412 | -19 | freezer |  | 1.221 | 9.88 |  | 298 | 10 | 9.88 | 3200 | 23.3354 | 9.5453 | 2.4447 | 23.3354
298 | 10 | 67 | 3200 |  | -21.8427 |  |  |  | 1.254 | 10.12 |  | 298 | 10 | 10.12 | 3200 | 22.6693 | 9.1765 | 2.4704 | 22.6693
[9 empty] | 1.287 | 10.36 |  | 298 | 10 | 10.36 | 3200 | 22.0217 | 8.8251 | 2.4953 | 22.0217
[9 empty] | 1.32 | 10.6 |  | 298 | 10 | 10.6 | 3200 | 21.3917 | 8.4899 | 2.5197 | 21.3917
[9 empty] | 1.353 | 10.84 |  | 298 | 10 | 10.84 | 3200 | 20.7783 | 8.1696 | 2.5434 | 20.7783
[9 empty] | 1.386 | 11.08 |  | 298 | 10 | 11.08 | 3200 | 20.1809 | 7.8633 | 2.5665 | 20.1809
[9 empty] | 1.419 | 11.32 |  | 298 | 10 | 11.32 | 3200 | 19.5985 | 7.57 | 2.589 | 19.5985
298 | 32 | 23 | 3950 |  | 30.6142 |  |  |  | 1.452 | 11.56 |  | 298 | 10 | 11.56 | 3200 | 19.0306 | 7.2889 | 2.6109 | 19.0306
298 | 32 | 27 | 3950 |  | 26.8693 |  |  |  | 1.485 | 11.8 |  | 298 | 10 | 11.8 | 3200 | 18.4765 | 7.0191 | 2.6323 | 18.4765
298 | 32 | 31 | 3950 |  | 23.7155 |  |  |  | 1.518 | 12.04 |  | 298 | 10 | 12.04 | 3200 | 17.9356 | 6.76 | 2.6532 | 17.9356
298 | 32 | 35 | 3950 |  | 20.9989 |  |  |  | 1.551 | 12.28 |  | 298 | 10 | 12.28 | 3200 | 17.4072 | 6.5108 | 2.6736 | 17.4072
298 | 32 | 37 | 3950 |  | 19.7714 |  |  |  | 1.584 | 12.52 |  | 298 | 10 | 12.52 | 3200 | 16.891 | 6.2711 | 2.6935 | 16.891
298 | 32 | 39 | 3950 |  | 18.6179 |  |  |  | 1.617 | 12.76 |  | 298 | 10 | 12.76 | 3200 | 16.3863 | 6.0401 | 2.7129 | 16.3863
298 | 32 | 43 | 3950 |  | 16.5022 |  |  |  | 1.65 | 13 |  | 298 | 10 | 13 | 3200 | 15.8927 | 5.8175 | 2.7319 | 15.8927
298 | 32 | 47 | 3950 |  | 14.6012 |  |  |  | 1.683 | 13.24 |  | 298 | 10 | 13.24 | 3200 | 15.4098 | 5.6027 | 2.7504 | 15.4098
298 | 32 | 51 | 3950 |  | 12.8773 |  |  |  | 1.716 | 13.48 |  | 298 | 10 | 13.48 | 3200 | 14.9371 | 5.3953 | 2.7686 | 14.9371
298 | 32 | 55 | 3950 |  | 11.3018 |  |  |  | 1.749 | 13.72 |  | 298 | 10 | 13.72 | 3200 | 14.4742 | 5.1948 | 2.7863 | 14.4742
298 | 32 | 59 | 3950 |  | 9.8523 |  |  |  | 1.782 | 13.96 |  | 298 | 10 | 13.96 | 3200 | 14.0208 | 5.001 | 2.8036 | 14.0208
[9 empty] | 1.815 | 14.2 |  | 298 | 10 | 14.2 | 3200 | 13.5766 | 4.8134 | 2.8205 | 13.5766
[9 empty] | 1.848 | 14.44 |  | 298 | 10 | 14.44 | 3200 | 13.141 | 4.6318 | 2.8371 | 13.141
[9 empty] | 1.881 | 14.68 |  | 298 | 10 | 14.68 | 3200 | 12.714 | 4.4558 | 2.8534 | 12.714
[9 empty] | 1.914 | 14.92 |  | 298 | 10 | 14.92 | 3200 | 12.2951 | 4.2852 | 2.8692 | 12.2951
[9 empty] | 1.947 | 15.16 |  | 298 | 10 | 15.16 | 3200 | 11.8841 | 4.1196 | 2.8848 | 11.8841
[9 empty] | 1.98 | 15.4 |  | 298 | 10 | 15.4 | 3200 | 11.4807 | 3.9589 | 2.9 | 11.4807
[9 empty] | 2.013 | 15.64 |  | 298 | 10 | 15.64 | 3200 | 11.0846 | 3.8027 | 2.9149 | 11.0846
[9 empty] | 2.046 | 15.88 |  | 298 | 10 | 15.88 | 3200 | 10.6957 | 3.651 | 2.9295 | 10.6957
[9 empty] | 2.079 | 16.12 |  | 298 | 10 | 16.12 | 3200 | 10.3136 | 3.5034 | 2.9438 | 10.3136
[9 empty] | 2.112 | 16.36 |  | 298 | 10 | 16.36 | 3200 | 9.9381 | 3.3599 | 2.9579 | 9.9381
[9 empty] | 2.145 | 16.6 |  | 298 | 10 | 16.6 | 3200 | 9.5691 | 3.2202 | 2.9716 | 9.5691
[9 empty] | 2.178 | 16.84 |  | 298 | 10 | 16.84 | 3200 | 9.2063 | 3.0841 | 2.9851 | 9.2063
[9 empty] | 2.211 | 17.08 |  | 298 | 10 | 17.08 | 3200 | 8.8495 | 2.9515 | 2.9983 | 8.8495
[9 empty] | 2.244 | 17.32 |  | 298 | 10 | 17.32 | 3200 | 8.4986 | 2.8223 | 3.0113 | 8.4986
[9 empty] | 2.277 | 17.56 |  | 298 | 10 | 17.56 | 3200 | 8.1534 | 2.6962 | 3.024 | 8.1534
[9 empty] | 2.31 | 17.8 |  | 298 | 10 | 17.8 | 3200 | 7.8137 | 2.5733 | 3.0365 | 7.8137
[9 empty] | 2.343 | 18.04 |  | 298 | 10 | 18.04 | 3200 | 7.4794 | 2.4533 | 3.0487 | 7.4794
[9 empty] | 2.376 | 18.28 |  | 298 | 10 | 18.28 | 3200 | 7.1502 | 2.3361 | 3.0607 | 7.1502
[9 empty] | 2.409 | 18.52 |  | 298 | 10 | 18.52 | 3200 | 6.8261 | 2.2216 | 3.0725 | 6.8261
[9 empty] | 2.442 | 18.76 |  | 298 | 10 | 18.76 | 3200 | 6.5068 | 2.1098 | 3.0841 | 6.5068
[9 empty] | 2.475 | 19 |  | 298 | 10 | 19 | 3200 | 6.1924 | 2.0004 | 3.0955 | 6.1924
[9 empty] | 2.508 | 19.24 |  | 298 | 10 | 19.24 | 3200 | 5.8826 | 1.8935 | 3.1067 | 5.8826
[9 empty] | 2.541 | 19.48 |  | 298 | 10 | 19.48 | 3200 | 5.5773 | 1.7889 | 3.1177 | 5.5773
[9 empty] | 2.574 | 19.72 |  | 298 | 10 | 19.72 | 3200 | 5.2763 | 1.6866 | 3.1284 | 5.2763
[9 empty] | 2.607 | 19.96 |  | 298 | 10 | 19.96 | 3200 | 4.9797 | 1.5864 | 3.139 | 4.9797
[9 empty] | 2.64 | 20.2 |  | 298 | 10 | 20.2 | 3200 | 4.6872 | 1.4883 | 3.1495 | 4.6872
[9 empty] | 2.673 | 20.44 |  | 298 | 10 | 20.44 | 3200 | 4.3988 | 1.3922 | 3.1597 | 4.3988
[9 empty] | 2.706 | 20.68 |  | 298 | 10 | 20.68 | 3200 | 4.1143 | 1.298 | 3.1698 | 4.1143
[9 empty] | 2.739 | 20.92 |  | 298 | 10 | 20.92 | 3200 | 3.8337 | 1.2057 | 3.1797 | 3.8337
[9 empty] | 2.772 | 21.16 |  | 298 | 10 | 21.16 | 3200 | 3.5568 | 1.1152 | 3.1894 | 3.5568
[9 empty] | 2.805 | 21.4 |  | 298 | 10 | 21.4 | 3200 | 3.2836 | 1.0265 | 3.199 | 3.2836
[9 empty] | 2.838 | 21.64 |  | 298 | 10 | 21.64 | 3200 | 3.014 | 0.9394 | 3.2084 | 3.014
[9 empty] | 2.871 | 21.88 |  | 298 | 10 | 21.88 | 3200 | 2.7478 | 0.85398 | 3.2176 | 2.7478
[9 empty] | 2.904 | 22.12 |  | 298 | 10 | 22.12 | 3200 | 2.4851 | 0.77014 | 3.2268 | 2.4851
[9 empty] | 2.937 | 22.36 |  | 298 | 10 | 22.36 | 3200 | 2.2256 | 0.68783 | 3.2357 | 2.2256
[9 empty] | 2.97 | 22.6 |  | 298 | 10 | 22.6 | 3200 | 1.9695 | 0.60701 | 3.2446 | 1.9695
[9 empty] | 3.003 | 22.84 |  | 298 | 10 | 22.84 | 3200 | 1.7165 | 0.52762 | 3.2532 | 1.7165
[9 empty] | 3.036 | 23.08 |  | 298 | 10 | 23.08 | 3200 | 1.4666 | 0.44962 | 3.2618 | 1.4666
[9 empty] | 3.069 | 23.32 |  | 298 | 10 | 23.32 | 3200 | 1.2197 | 0.37297 | 3.2702 | 1.2197
[9 empty] | 3.102 | 23.56 |  | 298 | 10 | 23.56 | 3200 | 0.97578 | 0.29763 | 3.2785 | 0.97578
[9 empty] | 3.135 | 23.8 |  | 298 | 10 | 23.8 | 3200 | 0.73477 | 0.22356 | 3.2867 | 0.73477
[9 empty] | 3.168 | 24.04 |  | 298 | 10 | 24.04 | 3200 | 0.49658 | 0.15072 | 3.2947 | 0.49658
[9 empty] | 3.201 | 24.28 |  | 298 | 10 | 24.28 | 3200 | 0.26117 | 0.07908 | 3.3026 | 0.26117
[9 empty] | 3.234 | 24.52 |  | 298 | 10 | 24.52 | 3200 | 0.028471 | 0.0086003 | 3.3104 | 0.028471
[9 empty] | 3.267 | 24.76 |  | 298 | 10 | 24.76 | 3200 | -0.20158 | -0.06075 | 3.3181 | -0.20158
[9 empty] | 3.3 | 25 |  | 298 | 10 | 25 | 3200 | -0.42902 | -0.129 | 3.3257 | -0.42902
Note on X5: Autor: Lo que entra en el ADC multiplicado por esta tabla dependiendo la posicion, es el valor en grados

## Rango 0 a 100
|  |  | GRADOS |  | voltaje |  | ADC | ADC
GRADOS | [0 | ] | 104.3415 | = | 0.5 | 0.003226 | 154.9907 | 155 | ADC | GRADOS [0] = 104,342 ; | ADC[0] = 155 ; | ; | 104.342
GRADOS | [1 | ] | 94.9088 | = | 0.60336 | 0.003226 | 187.029 | 187 | ADC | GRADOS [1] = 94,909 ; | ADC[1] = 187 ; | ; | 94.909
GRADOS | [2 | ] | 87.4948 | = | 0.70131 | 0.003226 | 217.3922 | 217 | ADC | GRADOS [2] = 87,495 ; | ADC[2] = 217 ; | ; | 87.495
GRADOS | [3 | ] | 81.4271 | = | 0.79427 | 0.003226 | 246.2082 | 246 | ADC | GRADOS [3] = 81,427 ; | ADC[3] = 246 ; | ; | 81.427
GRADOS | [4 | ] | 76.3158 | = | 0.88261 | 0.003226 | 273.5923 | 274 | ADC | GRADOS [4] = 76,316 ; | ADC[4] = 274 ; | ; | 76.316
GRADOS | [5 | ] | 71.9163 | = | 0.96667 | 0.003226 | 299.6487 | 300 | ADC | GRADOS [5] = 71,916 ; | ADC[5] = 300 ; | ; | 71.916
GRADOS | [6 | ] | 68.0654 | = | 1.0467 | 0.003226 | 324.4717 | 324 | ADC | GRADOS [6] = 68,065 ; | ADC[6] = 324 ; | ; | 68.065
GRADOS | [7 | ] | 64.6492 | = | 1.1231 | 0.003226 | 348.1467 | 348 | ADC | GRADOS [7] = 64,649 ; | ADC[7] = 348 ; | ; | 64.649
GRADOS | [8 | ] | 61.5851 | = | 1.196 | 0.003226 | 370.7518 | 371 | ADC | GRADOS [8] = 61,585 ; | ADC[8] = 371 ; | ; | 61.585
GRADOS | [9 | ] | 58.8117 | = | 1.2657 | 0.003226 | 392.3577 | 392 | ADC | GRADOS [9] = 58,812 ; | ADC[9] = 392 ; | ; | 58.812
GRADOS | [10 | ] | 56.282 | = | 1.3324 | 0.003226 | 413.0293 | 413 | ADC | GRADOS [10] = 56,282 ; | ADC[10] = 413 ; | ; | 56.282
GRADOS | [11 | ] | 53.9591 | = | 1.3963 | 0.003226 | 432.8259 | 433 | ADC | GRADOS [11] = 53,959 ; | ADC[11] = 433 ; | ; | 53.959
GRADOS | [12 | ] | 51.8139 | = | 1.4575 | 0.003226 | 451.8019 | 452 | ADC | GRADOS [12] = 51,814 ; | ADC[12] = 452 ; | ; | 51.814
GRADOS | [13 | ] | 49.8229 | = | 1.5162 | 0.003226 | 470.0073 | 470 | ADC | GRADOS [13] = 49,823 ; | ADC[13] = 470 ; | ; | 49.823
GRADOS | [14 | ] | 47.9667 | = | 1.5726 | 0.003226 | 487.4882 | 487 | ADC | GRADOS [14] = 47,967 ; | ADC[14] = 487 ; | ; | 47.967
GRADOS | [15 | ] | 46.2295 | = | 1.6268 | 0.003226 | 504.2868 | 504 | ADC | GRADOS [15] = 46,229 ; | ADC[15] = 504 ; | ; | 46.229
GRADOS | [16 | ] | 44.5978 | = | 1.6789 | 0.003226 | 520.4425 | 520 | ADC | GRADOS [16] = 44,598 ; | ADC[16] = 520 ; | ; | 44.598
GRADOS | [17 | ] | 43.0604 | = | 1.7291 | 0.003226 | 535.9913 | 536 | ADC | GRADOS [17] = 43,06 ; | ADC[17] = 536 ; | ; | 43.06
GRADOS | [18 | ] | 41.6078 | = | 1.7774 | 0.003226 | 550.9669 | 551 | ADC | GRADOS [18] = 41,608 ; | ADC[18] = 551 ; | ; | 41.608
GRADOS | [19 | ] | 40.2316 | = | 1.824 | 0.003226 | 565.4005 | 565 | ADC | GRADOS [19] = 40,232 ; | ADC[19] = 565 ; | ; | 40.232
GRADOS | [20 | ] | 38.9247 | = | 1.8689 | 0.003226 | 579.3208 | 579 | ADC | GRADOS [20] = 38,925 ; | ADC[20] = 579 ; | ; | 38.925
GRADOS | [21 | ] | 37.681 | = | 1.9122 | 0.003226 | 592.7548 | 593 | ADC | GRADOS [21] = 37,681 ; | ADC[21] = 593 ; | ; | 37.681
GRADOS | [22 | ] | 36.4949 | = | 1.9541 | 0.003226 | 605.7276 | 606 | ADC | GRADOS [22] = 36,495 ; | ADC[22] = 606 ; | ; | 36.495
GRADOS | [23 | ] | 35.3619 | = | 1.9945 | 0.003226 | 618.2625 | 618 | ADC | GRADOS [23] = 35,362 ; | ADC[23] = 618 ; | ; | 35.362
GRADOS | [24 | ] | 34.2776 | = | 2.0336 | 0.003226 | 630.3813 | 630 | ADC | GRADOS [24] = 34,278 ; | ADC[24] = 630 ; | ; | 34.278
GRADOS | [25 | ] | 33.2382 | = | 2.0714 | 0.003226 | 642.1043 | 642 | ADC | GRADOS [25] = 33,238 ; | ADC[25] = 642 ; | ; | 33.238
GRADOS | [26 | ] | 32.2406 | = | 2.108 | 0.003226 | 653.4508 | 653 | ADC | GRADOS [26] = 32,241 ; | ADC[26] = 653 ; | ; | 32.241
GRADOS | [27 | ] | 31.2816 | = | 2.1435 | 0.003226 | 664.4384 | 664 | ADC | GRADOS [27] = 31,282 ; | ADC[27] = 664 ; | ; | 31.282
GRADOS | [28 | ] | 30.3585 | = | 2.1778 | 0.003226 | 675.084 | 675 | ADC | GRADOS [28] = 30,359 ; | ADC[28] = 675 ; | ; | 30.359
GRADOS | [29 | ] | 29.4691 | = | 2.2111 | 0.003226 | 685.4033 | 685 | ADC | GRADOS [29] = 29,469 ; | ADC[29] = 685 ; | ; | 29.469
GRADOS | [30 | ] | 28.611 | = | 2.2434 | 0.003226 | 695.4111 | 695 | ADC | GRADOS [30] = 28,611 ; | ADC[30] = 695 ; | ; | 28.611
GRADOS | [31 | ] | 27.7822 | = | 2.2747 | 0.003226 | 705.1213 | 705 | ADC | GRADOS [31] = 27,782 ; | ADC[31] = 705 ; | ; | 27.782
GRADOS | [32 | ] | 26.981 | = | 2.3051 | 0.003226 | 714.5469 | 715 | ADC | GRADOS [32] = 26,981 ; | ADC[32] = 715 ; | ; | 26.981
GRADOS | [33 | ] | 26.2058 | = | 2.3347 | 0.003226 | 723.7003 | 724 | ADC | GRADOS [33] = 26,206 ; | ADC[33] = 724 ; | ; | 26.206
GRADOS | [34 | ] | 25.4549 | = | 2.3633 | 0.003226 | 732.5931 | 733 | ADC | GRADOS [34] = 25,455 ; | ADC[34] = 733 ; | ; | 25.455
GRADOS | [35 | ] | 24.7271 | = | 2.3912 | 0.003226 | 741.2362 | 741 | ADC | GRADOS [35] = 24,727 ; | ADC[35] = 741 ; | ; | 24.727
GRADOS | [36 | ] | 24.021 | = | 2.4183 | 0.003226 | 749.6401 | 750 | ADC | GRADOS [36] = 24,021 ; | ADC[36] = 750 ; | ; | 24.021
GRADOS | [37 | ] | 23.3354 | = | 2.4447 | 0.003226 | 757.8146 | 758 | ADC | GRADOS [37] = 23,335 ; | ADC[37] = 758 ; | ; | 23.335
GRADOS | [38 | ] | 22.6693 | = | 2.4704 | 0.003226 | 765.7689 | 766 | ADC | GRADOS [38] = 22,669 ; | ADC[38] = 766 ; | ; | 22.669
GRADOS | [39 | ] | 22.0217 | = | 2.4953 | 0.003226 | 773.5117 | 774 | ADC | GRADOS [39] = 22,022 ; | ADC[39] = 774 ; | ; | 22.022
GRADOS | [40 | ] | 21.3917 | = | 2.5197 | 0.003226 | 781.0515 | 781 | ADC | GRADOS [40] = 21,392 ; | ADC[40] = 781 ; | ; | 21.392
GRADOS | [41 | ] | 20.7783 | = | 2.5434 | 0.003226 | 788.3961 | 788 | ADC | GRADOS [41] = 20,778 ; | ADC[41] = 788 ; | ; | 20.778
GRADOS | [42 | ] | 20.1809 | = | 2.5665 | 0.003226 | 795.5529 | 796 | ADC | GRADOS [42] = 20,181 ; | ADC[42] = 796 ; | ; | 20.181
GRADOS | [43 | ] | 19.5985 | = | 2.589 | 0.003226 | 802.5291 | 803 | ADC | GRADOS [43] = 19,599 ; | ADC[43] = 803 ; | ; | 19.599
GRADOS | [44 | ] | 19.0306 | = | 2.6109 | 0.003226 | 809.3315 | 809 | ADC | GRADOS [44] = 19,031 ; | ADC[44] = 809 ; | ; | 19.031
GRADOS | [45 | ] | 18.4765 | = | 2.6323 | 0.003226 | 815.9664 | 816 | ADC | GRADOS [45] = 18,476 ; | ADC[45] = 816 ; | ; | 18.476
GRADOS | [46 | ] | 17.9356 | = | 2.6532 | 0.003226 | 822.44 | 822 | ADC | GRADOS [46] = 17,936 ; | ADC[46] = 822 ; | ; | 17.936
GRADOS | [47 | ] | 17.4072 | = | 2.6736 | 0.003226 | 828.7581 | 829 | ADC | GRADOS [47] = 17,407 ; | ADC[47] = 829 ; | ; | 17.407
GRADOS | [48 | ] | 16.891 | = | 2.6935 | 0.003226 | 834.9262 | 835 | ADC | GRADOS [48] = 16,891 ; | ADC[48] = 835 ; | ; | 16.891
GRADOS | [49 | ] | 16.3863 | = | 2.7129 | 0.003226 | 840.9495 | 841 | ADC | GRADOS [49] = 16,386 ; | ADC[49] = 841 ; | ; | 16.386
GRADOS | [50 | ] | 15.8927 | = | 2.7319 | 0.003226 | 846.8332 | 847 | ADC | GRADOS [50] = 15,893 ; | ADC[50] = 847 ; | ; | 15.893
GRADOS | [51 | ] | 15.4098 | = | 2.7504 | 0.003226 | 852.5821 | 853 | ADC | GRADOS [51] = 15,41 ; | ADC[51] = 853 ; | ; | 15.41
GRADOS | [52 | ] | 14.9371 | = | 2.7686 | 0.003226 | 858.2006 | 858 | ADC | GRADOS [52] = 14,937 ; | ADC[52] = 858 ; | ; | 14.937
GRADOS | [53 | ] | 14.4742 | = | 2.7863 | 0.003226 | 863.6933 | 864 | ADC | GRADOS [53] = 14,474 ; | ADC[53] = 864 ; | ; | 14.474
GRADOS | [54 | ] | 14.0208 | = | 2.8036 | 0.003226 | 869.0642 | 869 | ADC | GRADOS [54] = 14,021 ; | ADC[54] = 869 ; | ; | 14.021
GRADOS | [55 | ] | 13.5766 | = | 2.8205 | 0.003226 | 874.3174 | 874 | ADC | GRADOS [55] = 13,577 ; | ADC[55] = 874 ; | ; | 13.577
GRADOS | [56 | ] | 13.141 | = | 2.8371 | 0.003226 | 879.4567 | 879 | ADC | GRADOS [56] = 13,141 ; | ADC[56] = 879 ; | ; | 13.141
GRADOS | [57 | ] | 12.714 | = | 2.8534 | 0.003226 | 884.4858 | 884 | ADC | GRADOS [57] = 12,714 ; | ADC[57] = 884 ; | ; | 12.714
GRADOS | [58 | ] | 12.2951 | = | 2.8692 | 0.003226 | 889.4082 | 889 | ADC | GRADOS [58] = 12,295 ; | ADC[58] = 889 ; | ; | 12.295
GRADOS | [59 | ] | 11.8841 | = | 2.8848 | 0.003226 | 894.2272 | 894 | ADC | GRADOS [59] = 11,884 ; | ADC[59] = 894 ; | ; | 11.884
GRADOS | [60 | ] | 11.4807 | = | 2.9 | 0.003226 | 898.9461 | 899 | ADC | GRADOS [60] = 11,481 ; | ADC[60] = 899 ; | ; | 11.481
GRADOS | [61 | ] | 11.0846 | = | 2.9149 | 0.003226 | 903.5679 | 904 | ADC | GRADOS [61] = 11,085 ; | ADC[61] = 904 ; | ; | 11.085
GRADOS | [62 | ] | 10.6957 | = | 2.9295 | 0.003226 | 908.0956 | 908 | ADC | GRADOS [62] = 10,696 ; | ADC[62] = 908 ; | ; | 10.696
GRADOS | [63 | ] | 10.3136 | = | 2.9438 | 0.003226 | 912.5321 | 913 | ADC | GRADOS [63] = 10,314 ; | ADC[63] = 913 ; | ; | 10.314
GRADOS | [64 | ] | 9.9381 | = | 2.9579 | 0.003226 | 916.8801 | 917 | ADC | GRADOS [64] = 9,938 ; | ADC[64] = 917 ; | ; | 9.938
GRADOS | [65 | ] | 9.5691 | = | 2.9716 | 0.003226 | 921.1423 | 921 | ADC | GRADOS [65] = 9,569 ; | ADC[65] = 921 ; | ; | 9.569
GRADOS | [66 | ] | 9.2063 | = | 2.9851 | 0.003226 | 925.321 | 925 | ADC | GRADOS [66] = 9,206 ; | ADC[66] = 925 ; | ; | 9.206
GRADOS | [67 | ] | 8.8495 | = | 2.9983 | 0.003226 | 929.4188 | 929 | ADC | GRADOS [67] = 8,85 ; | ADC[67] = 929 ; | ; | 8.85
GRADOS | [68 | ] | 8.4986 | = | 3.0113 | 0.003226 | 933.438 | 933 | ADC | GRADOS [68] = 8,499 ; | ADC[68] = 933 ; | ; | 8.499
GRADOS | [69 | ] | 8.1534 | = | 3.024 | 0.003226 | 937.3808 | 937 | ADC | GRADOS [69] = 8,153 ; | ADC[69] = 937 ; | ; | 8.153
GRADOS | [70 | ] | 7.8137 | = | 3.0365 | 0.003226 | 941.2494 | 941 | ADC | GRADOS [70] = 7,814 ; | ADC[70] = 941 ; | ; | 7.814
GRADOS | [71 | ] | 7.4794 | = | 3.0487 | 0.003226 | 945.0459 | 945 | ADC | GRADOS [71] = 7,479 ; | ADC[71] = 945 ; | ; | 7.479
GRADOS | [72 | ] | 7.1502 | = | 3.0607 | 0.003226 | 948.7722 | 949 | ADC | GRADOS [72] = 7,15 ; | ADC[72] = 949 ; | ; | 7.15
GRADOS | [73 | ] | 6.8261 | = | 3.0725 | 0.003226 | 952.4303 | 952 | ADC | GRADOS [73] = 6,826 ; | ADC[73] = 952 ; | ; | 6.826
GRADOS | [74 | ] | 6.5068 | = | 3.0841 | 0.003226 | 956.022 | 956 | ADC | GRADOS [74] = 6,507 ; | ADC[74] = 956 ; | ; | 6.507
GRADOS | [75 | ] | 6.1924 | = | 3.0955 | 0.003226 | 959.5492 | 960 | ADC | GRADOS [75] = 6,192 ; | ADC[75] = 960 ; | ; | 6.192
GRADOS | [76 | ] | 5.8826 | = | 3.1067 | 0.003226 | 963.0135 | 963 | ADC | GRADOS [76] = 5,883 ; | ADC[76] = 963 ; | ; | 5.883
GRADOS | [77 | ] | 5.5773 | = | 3.1177 | 0.003226 | 966.4166 | 966 | ADC | GRADOS [77] = 5,577 ; | ADC[77] = 966 ; | ; | 5.577
GRADOS | [78 | ] | 5.2763 | = | 3.1284 | 0.003226 | 969.7602 | 970 | ADC | GRADOS [78] = 5,276 ; | ADC[78] = 970 ; | ; | 5.276
GRADOS | [79 | ] | 4.9797 | = | 3.139 | 0.003226 | 973.0457 | 973 | ADC | GRADOS [79] = 4,98 ; | ADC[79] = 973 ; | ; | 4.98
GRADOS | [80 | ] | 4.6872 | = | 3.1495 | 0.003226 | 976.2748 | 976 | ADC | GRADOS [80] = 4,687 ; | ADC[80] = 976 ; | ; | 4.687
GRADOS | [81 | ] | 4.3988 | = | 3.1597 | 0.003226 | 979.4487 | 979 | ADC | GRADOS [81] = 4,399 ; | ADC[81] = 979 ; | ; | 4.399
GRADOS | [82 | ] | 4.1143 | = | 3.1698 | 0.003226 | 982.569 | 983 | ADC | GRADOS [82] = 4,114 ; | ADC[82] = 983 ; | ; | 4.114
GRADOS | [83 | ] | 3.8337 | = | 3.1797 | 0.003226 | 985.6369 | 986 | ADC | GRADOS [83] = 3,834 ; | ADC[83] = 986 ; | ; | 3.834
GRADOS | [84 | ] | 3.5568 | = | 3.1894 | 0.003226 | 988.6538 | 989 | ADC | GRADOS [84] = 3,557 ; | ADC[84] = 989 ; | ; | 3.557
GRADOS | [85 | ] | 3.2836 | = | 3.199 | 0.003226 | 991.6209 | 992 | ADC | GRADOS [85] = 3,284 ; | ADC[85] = 992 ; | ; | 3.284
GRADOS | [86 | ] | 3.014 | = | 3.2084 | 0.003226 | 994.5395 | 995 | ADC | GRADOS [86] = 3,014 ; | ADC[86] = 995 ; | ; | 3.014
GRADOS | [87 | ] | 2.7478 | = | 3.2176 | 0.003226 | 997.4107 | 997 | ADC | GRADOS [87] = 2,748 ; | ADC[87] = 997 ; | ; | 2.748
GRADOS | [88 | ] | 2.4851 | = | 3.2268 | 0.003226 | 1000.2358 | 1000 | ADC | GRADOS [88] = 2,485 ; | ADC[88] = 1000 ; | ; | 2.485
GRADOS | [89 | ] | 2.2256 | = | 3.2357 | 0.003226 | 1003.0157 | 1003 | ADC | GRADOS [89] = 2,226 ; | ADC[89] = 1003 ; | ; | 2.226
GRADOS | [90 | ] | 1.9695 | = | 3.2446 | 0.003226 | 1005.7515 | 1006 | ADC | GRADOS [90] = 1,969 ; | ADC[90] = 1006 ; | ; | 1.969
GRADOS | [91 | ] | 1.7165 | = | 3.2532 | 0.003226 | 1008.4444 | 1008 | ADC | GRADOS [91] = 1,716 ; | ADC[91] = 1008 ; | ; | 1.716
GRADOS | [92 | ] | 1.4666 | = | 3.2618 | 0.003226 | 1011.0953 | 1011 | ADC | GRADOS [92] = 1,467 ; | ADC[92] = 1011 ; | ; | 1.467
GRADOS | [93 | ] | 1.2197 | = | 3.2702 | 0.003226 | 1013.7051 | 1014 | ADC | GRADOS [93] = 1,22 ; | ADC[93] = 1014 ; | ; | 1.22
GRADOS | [94 | ] | 0.97578 | = | 3.2785 | 0.003226 | 1016.2749 | 1016 | ADC | GRADOS [94] = 0,976 ; | ADC[94] = 1016 ; | ; | 0.976
GRADOS | [95 | ] | 0.73477 | = | 3.2867 | 0.003226 | 1018.8055 | 1019 | ADC | GRADOS [95] = 0,735 ; | ADC[95] = 1019 ; | ; | 0.735
GRADOS | [96 | ] | 0.49658 | = | 3.2947 | 0.003226 | 1021.2979 | 1021 | ADC | GRADOS [96] = 0,497 ; | ADC[96] = 1021 ; | ; | 0.497
GRADOS | [97 | ] | 0.26117 | = | 3.3026 | 0.003226 | 1023.7528 | 1024 | ADC | GRADOS [97] = 0,261 ; | ADC[97] = 1024 ; | ; | 0.261
GRADOS | [98 | ] | 0.028471 | = | 3.3104 | 0.003226 | 1026.1712 | 1026 | ADC | GRADOS [98] = 0,028 ; | ADC[98] = 1026 ; | ; | 0.028

## Rango 15 a 40
|  |  | GRADOS |  | voltaje |  | ADC | ADC
GRADOS | [0 | ] | 40.5688 | = | 1.8125 | 0.003226 | 561.8413 | 562 | ADC | GRADOS [0] = 406 ; | ADC[0] = 562 ; | ; | 40.569 | 405.69 | 406
GRADOS | [1 | ] | 40.1479 | = | 1.8268 | 0.003226 | 566.2852 | 566 | ADC | GRADOS [1] = 401 ; | ADC[1] = 566 ; | ; | 40.148 | 401.48 | 401
GRADOS | [2 | ] | 39.7337 | = | 1.841 | 0.003226 | 570.6792 | 571 | ADC | GRADOS [2] = 397 ; | ADC[2] = 571 ; | ; | 39.734 | 397.34 | 397
GRADOS | [3 | ] | 39.326 | = | 1.855 | 0.003226 | 575.0242 | 575 | ADC | GRADOS [3] = 393 ; | ADC[3] = 575 ; | ; | 39.326 | 393.26 | 393
GRADOS | [4 | ] | 38.9247 | = | 1.8689 | 0.003226 | 579.3208 | 579 | ADC | GRADOS [4] = 389 ; | ADC[4] = 579 ; | ; | 38.925 | 389.25 | 389
GRADOS | [5 | ] | 38.5295 | = | 1.8826 | 0.003226 | 583.57 | 584 | ADC | GRADOS [5] = 385 ; | ADC[5] = 584 ; | ; | 38.53 | 385.3 | 385
GRADOS | [6 | ] | 38.1403 | = | 1.8962 | 0.003226 | 587.7724 | 588 | ADC | GRADOS [6] = 381 ; | ADC[6] = 588 ; | ; | 38.14 | 381.4 | 381
GRADOS | [7 | ] | 37.7569 | = | 1.9096 | 0.003226 | 591.929 | 592 | ADC | GRADOS [7] = 378 ; | ADC[7] = 592 ; | ; | 37.757 | 377.57 | 378
GRADOS | [8 | ] | 37.3792 | = | 1.9228 | 0.003226 | 596.0403 | 596 | ADC | GRADOS [8] = 374 ; | ADC[8] = 596 ; | ; | 37.379 | 373.79 | 374
GRADOS | [9 | ] | 37.007 | = | 1.9359 | 0.003226 | 600.1072 | 600 | ADC | GRADOS [9] = 370 ; | ADC[9] = 600 ; | ; | 37.007 | 370.07 | 370
GRADOS | [10 | ] | 36.6402 | = | 1.9489 | 0.003226 | 604.1304 | 604 | ADC | GRADOS [10] = 366 ; | ADC[10] = 604 ; | ; | 36.64 | 366.4 | 366
GRADOS | [11 | ] | 36.2786 | = | 1.9618 | 0.003226 | 608.1106 | 608 | ADC | GRADOS [11] = 363 ; | ADC[11] = 608 ; | ; | 36.279 | 362.79 | 363
GRADOS | [12 | ] | 35.9221 | = | 1.9745 | 0.003226 | 612.0484 | 612 | ADC | GRADOS [12] = 359 ; | ADC[12] = 612 ; | ; | 35.922 | 359.22 | 359
GRADOS | [13 | ] | 35.5705 | = | 1.987 | 0.003226 | 615.9445 | 616 | ADC | GRADOS [13] = 356 ; | ADC[13] = 616 ; | ; | 35.571 | 355.71 | 356
GRADOS | [14 | ] | 35.2238 | = | 1.9995 | 0.003226 | 619.7997 | 620 | ADC | GRADOS [14] = 352 ; | ADC[14] = 620 ; | ; | 35.224 | 352.24 | 352
GRADOS | [15 | ] | 34.8817 | = | 2.0118 | 0.003226 | 623.6144 | 624 | ADC | GRADOS [15] = 349 ; | ADC[15] = 624 ; | ; | 34.882 | 348.82 | 349
GRADOS | [16 | ] | 34.5443 | = | 2.024 | 0.003226 | 627.3894 | 627 | ADC | GRADOS [16] = 345 ; | ADC[16] = 627 ; | ; | 34.544 | 345.44 | 345
GRADOS | [17 | ] | 34.2113 | = | 2.036 | 0.003226 | 631.1253 | 631 | ADC | GRADOS [17] = 342 ; | ADC[17] = 631 ; | ; | 34.211 | 342.11 | 342
GRADOS | [18 | ] | 33.8827 | = | 2.0479 | 0.003226 | 634.8227 | 635 | ADC | GRADOS [18] = 339 ; | ADC[18] = 635 ; | ; | 33.883 | 338.83 | 339
GRADOS | [19 | ] | 33.5584 | = | 2.0597 | 0.003226 | 638.4822 | 638 | ADC | GRADOS [19] = 336 ; | ADC[19] = 638 ; | ; | 33.558 | 335.58 | 336
GRADOS | [20 | ] | 33.2382 | = | 2.0714 | 0.003226 | 642.1043 | 642 | ADC | GRADOS [20] = 332 ; | ADC[20] = 642 ; | ; | 33.238 | 332.38 | 332
GRADOS | [21 | ] | 32.9221 | = | 2.083 | 0.003226 | 645.6897 | 646 | ADC | GRADOS [21] = 329 ; | ADC[21] = 646 ; | ; | 32.922 | 329.22 | 329
GRADOS | [22 | ] | 32.61 | = | 2.0944 | 0.003226 | 649.2388 | 649 | ADC | GRADOS [22] = 326 ; | ADC[22] = 649 ; | ; | 32.61 | 326.1 | 326
GRADOS | [23 | ] | 32.3018 | = | 2.1058 | 0.003226 | 652.7523 | 653 | ADC | GRADOS [23] = 323 ; | ADC[23] = 653 ; | ; | 32.302 | 323.02 | 323
GRADOS | [24 | ] | 31.9973 | = | 2.117 | 0.003226 | 656.2306 | 656 | ADC | GRADOS [24] = 320 ; | ADC[24] = 656 ; | ; | 31.997 | 319.97 | 320
GRADOS | [25 | ] | 31.6966 | = | 2.1281 | 0.003226 | 659.6743 | 660 | ADC | GRADOS [25] = 317 ; | ADC[25] = 660 ; | ; | 31.697 | 316.97 | 317
GRADOS | [26 | ] | 31.3994 | = | 2.1391 | 0.003226 | 663.084 | 663 | ADC | GRADOS [26] = 314 ; | ADC[26] = 663 ; | ; | 31.399 | 313.99 | 314
GRADOS | [27 | ] | 31.1058 | = | 2.15 | 0.003226 | 666.46 | 666 | ADC | GRADOS [27] = 311 ; | ADC[27] = 666 ; | ; | 31.106 | 311.06 | 311
GRADOS | [28 | ] | 30.8157 | = | 2.1608 | 0.003226 | 669.8029 | 670 | ADC | GRADOS [28] = 308 ; | ADC[28] = 670 ; | ; | 30.816 | 308.16 | 308
GRADOS | [29 | ] | 30.529 | = | 2.1715 | 0.003226 | 673.1133 | 673 | ADC | GRADOS [29] = 305 ; | ADC[29] = 673 ; | ; | 30.529 | 305.29 | 305
GRADOS | [30 | ] | 30.2456 | = | 2.182 | 0.003226 | 676.3915 | 676 | ADC | GRADOS [30] = 302 ; | ADC[30] = 676 ; | ; | 30.246 | 302.46 | 302
GRADOS | [31 | ] | 29.9654 | = | 2.1925 | 0.003226 | 679.638 | 680 | ADC | GRADOS [31] = 300 ; | ADC[31] = 680 ; | ; | 29.965 | 299.65 | 300
GRADOS | [32 | ] | 29.6884 | = | 2.2029 | 0.003226 | 682.8533 | 683 | ADC | GRADOS [32] = 297 ; | ADC[32] = 683 ; | ; | 29.688 | 296.88 | 297
GRADOS | [33 | ] | 29.4145 | = | 2.2132 | 0.003226 | 686.0378 | 686 | ADC | GRADOS [33] = 294 ; | ADC[33] = 686 ; | ; | 29.415 | 294.15 | 294
GRADOS | [34 | ] | 29.1437 | = | 2.2233 | 0.003226 | 689.192 | 689 | ADC | GRADOS [34] = 291 ; | ADC[34] = 689 ; | ; | 29.144 | 291.44 | 291
GRADOS | [35 | ] | 28.8759 | = | 2.2334 | 0.003226 | 692.3163 | 692 | ADC | GRADOS [35] = 289 ; | ADC[35] = 692 ; | ; | 28.876 | 288.76 | 289
GRADOS | [36 | ] | 28.611 | = | 2.2434 | 0.003226 | 695.4111 | 695 | ADC | GRADOS [36] = 286 ; | ADC[36] = 695 ; | ; | 28.611 | 286.11 | 286
GRADOS | [37 | ] | 28.3489 | = | 2.2533 | 0.003226 | 698.4769 | 698 | ADC | GRADOS [37] = 283 ; | ADC[37] = 698 ; | ; | 28.349 | 283.49 | 283
GRADOS | [38 | ] | 28.0897 | = | 2.2631 | 0.003226 | 701.514 | 702 | ADC | GRADOS [38] = 281 ; | ADC[38] = 702 ; | ; | 28.09 | 280.9 | 281
GRADOS | [39 | ] | 27.8332 | = | 2.2728 | 0.003226 | 704.5228 | 705 | ADC | GRADOS [39] = 278 ; | ADC[39] = 705 ; | ; | 27.833 | 278.33 | 278
GRADOS | [40 | ] | 27.5794 | = | 2.2824 | 0.003226 | 707.5038 | 708 | ADC | GRADOS [40] = 276 ; | ADC[40] = 708 ; | ; | 27.579 | 275.79 | 276
GRADOS | [41 | ] | 27.3283 | = | 2.2919 | 0.003226 | 710.4574 | 710 | ADC | GRADOS [41] = 273 ; | ADC[41] = 710 ; | ; | 27.328 | 273.28 | 273
GRADOS | [42 | ] | 27.0797 | = | 2.3014 | 0.003226 | 713.3838 | 713 | ADC | GRADOS [42] = 271 ; | ADC[42] = 713 ; | ; | 27.08 | 270.8 | 271
GRADOS | [43 | ] | 26.8338 | = | 2.3107 | 0.003226 | 716.2835 | 716 | ADC | GRADOS [43] = 268 ; | ADC[43] = 716 ; | ; | 26.834 | 268.34 | 268
GRADOS | [44 | ] | 26.5903 | = | 2.32 | 0.003226 | 719.1569 | 719 | ADC | GRADOS [44] = 266 ; | ADC[44] = 719 ; | ; | 26.59 | 265.9 | 266
GRADOS | [45 | ] | 26.3492 | = | 2.3292 | 0.003226 | 722.0042 | 722 | ADC | GRADOS [45] = 263 ; | ADC[45] = 722 ; | ; | 26.349 | 263.49 | 263
GRADOS | [46 | ] | 26.1106 | = | 2.3383 | 0.003226 | 724.8259 | 725 | ADC | GRADOS [46] = 261 ; | ADC[46] = 725 ; | ; | 26.111 | 261.11 | 261
GRADOS | [47 | ] | 25.8744 | = | 2.3473 | 0.003226 | 727.6223 | 728 | ADC | GRADOS [47] = 259 ; | ADC[47] = 728 ; | ; | 25.874 | 258.74 | 259
GRADOS | [48 | ] | 25.6404 | = | 2.3563 | 0.003226 | 730.3937 | 730 | ADC | GRADOS [48] = 256 ; | ADC[48] = 730 ; | ; | 25.64 | 256.4 | 256
GRADOS | [49 | ] | 25.4088 | = | 2.3651 | 0.003226 | 733.1405 | 733 | ADC | GRADOS [49] = 254 ; | ADC[49] = 733 ; | ; | 25.409 | 254.09 | 254
GRADOS | [50 | ] | 25.1794 | = | 2.3739 | 0.003226 | 735.8629 | 736 | ADC | GRADOS [50] = 252 ; | ADC[50] = 736 ; | ; | 25.179 | 251.79 | 252
GRADOS | [51 | ] | 24.9521 | = | 2.3826 | 0.003226 | 738.5614 | 739 | ADC | GRADOS [51] = 250 ; | ADC[51] = 739 ; | ; | 24.952 | 249.52 | 250
GRADOS | [52 | ] | 24.7271 | = | 2.3912 | 0.003226 | 741.2362 | 741 | ADC | GRADOS [52] = 247 ; | ADC[52] = 741 ; | ; | 24.727 | 247.27 | 247
GRADOS | [53 | ] | 24.5041 | = | 2.3998 | 0.003226 | 743.8877 | 744 | ADC | GRADOS [53] = 245 ; | ADC[53] = 744 ; | ; | 24.504 | 245.04 | 245
GRADOS | [54 | ] | 24.2833 | = | 2.4083 | 0.003226 | 746.5161 | 747 | ADC | GRADOS [54] = 243 ; | ADC[54] = 747 ; | ; | 24.283 | 242.83 | 243
GRADOS | [55 | ] | 24.0645 | = | 2.4167 | 0.003226 | 749.1217 | 749 | ADC | GRADOS [55] = 241 ; | ADC[55] = 749 ; | ; | 24.064 | 240.64 | 241
GRADOS | [56 | ] | 23.8477 | = | 2.425 | 0.003226 | 751.7049 | 752 | ADC | GRADOS [56] = 238 ; | ADC[56] = 752 ; | ; | 23.848 | 238.48 | 238
GRADOS | [57 | ] | 23.6329 | = | 2.4333 | 0.003226 | 754.2659 | 754 | ADC | GRADOS [57] = 236 ; | ADC[57] = 754 ; | ; | 23.633 | 236.33 | 236
GRADOS | [58 | ] | 23.42 | = | 2.4415 | 0.003226 | 756.805 | 757 | ADC | GRADOS [58] = 234 ; | ADC[58] = 757 ; | ; | 23.42 | 234.2 | 234
GRADOS | [59 | ] | 23.2091 | = | 2.4496 | 0.003226 | 759.3225 | 759 | ADC | GRADOS [59] = 232 ; | ADC[59] = 759 ; | ; | 23.209 | 232.09 | 232
GRADOS | [60 | ] | 23 | = | 2.4576 | 0.003226 | 761.8187 | 762 | ADC | GRADOS [60] = 230 ; | ADC[60] = 762 ; | ; | 23 | 230 | 230
GRADOS | [61 | ] | 22.7928 | = | 2.4656 | 0.003226 | 764.2938 | 764 | ADC | GRADOS [61] = 228 ; | ADC[61] = 764 ; | ; | 22.793 | 227.93 | 228
GRADOS | [62 | ] | 22.5874 | = | 2.4735 | 0.003226 | 766.7481 | 767 | ADC | GRADOS [62] = 226 ; | ADC[62] = 767 ; | ; | 22.587 | 225.87 | 226
GRADOS | [63 | ] | 22.3838 | = | 2.4814 | 0.003226 | 769.1819 | 769 | ADC | GRADOS [63] = 224 ; | ADC[63] = 769 ; | ; | 22.384 | 223.84 | 224
GRADOS | [64 | ] | 22.182 | = | 2.4892 | 0.003226 | 771.5954 | 772 | ADC | GRADOS [64] = 222 ; | ADC[64] = 772 ; | ; | 22.182 | 221.82 | 222
GRADOS | [65 | ] | 21.9819 | = | 2.4969 | 0.003226 | 773.9888 | 774 | ADC | GRADOS [65] = 220 ; | ADC[65] = 774 ; | ; | 21.982 | 219.82 | 220
GRADOS | [66 | ] | 21.7835 | = | 2.5045 | 0.003226 | 776.3625 | 776 | ADC | GRADOS [66] = 218 ; | ADC[66] = 776 ; | ; | 21.783 | 217.83 | 218
GRADOS | [67 | ] | 21.5868 | = | 2.5121 | 0.003226 | 778.7167 | 779 | ADC | GRADOS [67] = 216 ; | ADC[67] = 779 ; | ; | 21.587 | 215.87 | 216
GRADOS | [68 | ] | 21.3917 | = | 2.5197 | 0.003226 | 781.0515 | 781 | ADC | GRADOS [68] = 214 ; | ADC[68] = 781 ; | ; | 21.392 | 213.92 | 214
GRADOS | [69 | ] | 21.1983 | = | 2.5271 | 0.003226 | 783.3673 | 783 | ADC | GRADOS [69] = 212 ; | ADC[69] = 783 ; | ; | 21.198 | 211.98 | 212
GRADOS | [70 | ] | 21.0064 | = | 2.5346 | 0.003226 | 785.6642 | 786 | ADC | GRADOS [70] = 210 ; | ADC[70] = 786 ; | ; | 21.006 | 210.06 | 210
GRADOS | [71 | ] | 20.8162 | = | 2.5419 | 0.003226 | 787.9426 | 788 | ADC | GRADOS [71] = 208 ; | ADC[71] = 788 ; | ; | 20.816 | 208.16 | 208
GRADOS | [72 | ] | 20.6275 | = | 2.5492 | 0.003226 | 790.2026 | 790 | ADC | GRADOS [72] = 206 ; | ADC[72] = 790 ; | ; | 20.628 | 206.28 | 206
GRADOS | [73 | ] | 20.4403 | = | 2.5564 | 0.003226 | 792.4444 | 792 | ADC | GRADOS [73] = 204 ; | ADC[73] = 792 ; | ; | 20.44 | 204.4 | 204
GRADOS | [74 | ] | 20.2547 | = | 2.5636 | 0.003226 | 794.6683 | 795 | ADC | GRADOS [74] = 203 ; | ADC[74] = 795 ; | ; | 20.255 | 202.55 | 203
GRADOS | [75 | ] | 20.0705 | = | 2.5707 | 0.003226 | 796.8745 | 797 | ADC | GRADOS [75] = 201 ; | ADC[75] = 797 ; | ; | 20.071 | 200.71 | 201
GRADOS | [76 | ] | 19.8878 | = | 2.5778 | 0.003226 | 799.0632 | 799 | ADC | GRADOS [76] = 199 ; | ADC[76] = 799 ; | ; | 19.888 | 198.88 | 199
GRADOS | [77 | ] | 19.7066 | = | 2.5848 | 0.003226 | 801.2345 | 801 | ADC | GRADOS [77] = 197 ; | ADC[77] = 801 ; | ; | 19.707 | 197.07 | 197
GRADOS | [78 | ] | 19.5267 | = | 2.5917 | 0.003226 | 803.3888 | 803 | ADC | GRADOS [78] = 195 ; | ADC[78] = 803 ; | ; | 19.527 | 195.27 | 195
GRADOS | [79 | ] | 19.3483 | = | 2.5986 | 0.003226 | 805.5262 | 806 | ADC | GRADOS [79] = 193 ; | ADC[79] = 806 ; | ; | 19.348 | 193.48 | 193
GRADOS | [80 | ] | 19.1713 | = | 2.6055 | 0.003226 | 807.6469 | 808 | ADC | GRADOS [80] = 192 ; | ADC[80] = 808 ; | ; | 19.171 | 191.71 | 192
GRADOS | [81 | ] | 18.9956 | = | 2.6123 | 0.003226 | 809.751 | 810 | ADC | GRADOS [81] = 190 ; | ADC[81] = 810 ; | ; | 18.996 | 189.96 | 190
GRADOS | [82 | ] | 18.8212 | = | 2.619 | 0.003226 | 811.8389 | 812 | ADC | GRADOS [82] = 188 ; | ADC[82] = 812 ; | ; | 18.821 | 188.21 | 188
GRADOS | [83 | ] | 18.6482 | = | 2.6257 | 0.003226 | 813.9106 | 814 | ADC | GRADOS [83] = 186 ; | ADC[83] = 814 ; | ; | 18.648 | 186.48 | 186
GRADOS | [84 | ] | 18.4765 | = | 2.6323 | 0.003226 | 815.9664 | 816 | ADC | GRADOS [84] = 185 ; | ADC[84] = 816 ; | ; | 18.476 | 184.76 | 185
GRADOS | [85 | ] | 18.3061 | = | 2.6389 | 0.003226 | 818.0065 | 818 | ADC | GRADOS [85] = 183 ; | ADC[85] = 818 ; | ; | 18.306 | 183.06 | 183
GRADOS | [86 | ] | 18.1369 | = | 2.6454 | 0.003226 | 820.031 | 820 | ADC | GRADOS [86] = 181 ; | ADC[86] = 820 ; | ; | 18.137 | 181.37 | 181
GRADOS | [87 | ] | 17.969 | = | 2.6519 | 0.003226 | 822.04 | 822 | ADC | GRADOS [87] = 180 ; | ADC[87] = 822 ; | ; | 17.969 | 179.69 | 180
GRADOS | [88 | ] | 17.8023 | = | 2.6583 | 0.003226 | 824.0339 | 824 | ADC | GRADOS [88] = 178 ; | ADC[88] = 824 ; | ; | 17.802 | 178.02 | 178
GRADOS | [89 | ] | 17.6369 | = | 2.6647 | 0.003226 | 826.0127 | 826 | ADC | GRADOS [89] = 176 ; | ADC[89] = 826 ; | ; | 17.637 | 176.37 | 176
GRADOS | [90 | ] | 17.4726 | = | 2.6711 | 0.003226 | 827.9766 | 828 | ADC | GRADOS [90] = 175 ; | ADC[90] = 828 ; | ; | 17.473 | 174.73 | 175
GRADOS | [91 | ] | 17.3095 | = | 2.6773 | 0.003226 | 829.9259 | 830 | ADC | GRADOS [91] = 173 ; | ADC[91] = 830 ; | ; | 17.31 | 173.1 | 173
GRADOS | [92 | ] | 17.1476 | = | 2.6836 | 0.003226 | 831.8605 | 832 | ADC | GRADOS [92] = 171 ; | ADC[92] = 832 ; | ; | 17.148 | 171.48 | 171
GRADOS | [93 | ] | 16.9869 | = | 2.6898 | 0.003226 | 833.7808 | 834 | ADC | GRADOS [93] = 170 ; | ADC[93] = 834 ; | ; | 16.987 | 169.87 | 170
GRADOS | [94 | ] | 16.8273 | = | 2.6959 | 0.003226 | 835.6869 | 836 | ADC | GRADOS [94] = 168 ; | ADC[94] = 836 ; | ; | 16.827 | 168.27 | 168
GRADOS | [95 | ] | 16.6688 | = | 2.702 | 0.003226 | 837.5789 | 838 | ADC | GRADOS [95] = 167 ; | ADC[95] = 838 ; | ; | 16.669 | 166.69 | 167
GRADOS | [96 | ] | 16.5114 | = | 2.7081 | 0.003226 | 839.457 | 839 | ADC | GRADOS [96] = 165 ; | ADC[96] = 839 ; | ; | 16.511 | 165.11 | 165
GRADOS | [97 | ] | 16.3551 | = | 2.7141 | 0.003226 | 841.3213 | 841 | ADC | GRADOS [97] = 164 ; | ADC[97] = 841 ; | ; | 16.355 | 163.55 | 164
GRADOS | [98 | ] | 16.1999 | = | 2.7201 | 0.003226 | 843.172 | 843 | ADC | GRADOS [98] = 162 ; | ADC[98] = 843 ; | ; | 16.2 | 162 | 162

## Hoja4
| T0 [K] | R0 solo | R solo | B solo | T solo [°C] | TABLA | V salida divisor
| 298 | 10 | 5.5 | 3200 | 40.5688 | 22.3828 | 1.8125 | 40.5688
1/(1023/3,3) | 298 | 10 | 5.575 | 3200 | 40.1479 | 21.9767 | 1.8268 | 40.1479
0.00322 | 298 | 10 | 5.65 | 3200 | 39.7337 | 21.5825 | 1.841 | 39.7337
| 298 | 10 | 5.725 | 3200 | 39.326 | 21.1997 | 1.855 | 39.326
| 298 | 10 | 5.8 | 3200 | 38.9247 | 20.8277 | 1.8689 | 38.9247 | V | 4.35
| 298 | 10 | 5.875 | 3200 | 38.5295 | 20.4661 | 1.8826 | 38.5295 | rmin | 5.5
| 298 | 10 | 5.95 | 3200 | 38.1403 | 20.1146 | 1.8962 | 38.1403 | rma | 13
| 298 | 10 | 6.025 | 3200 | 37.7569 | 19.7726 | 1.9096 | 37.7569 | RR | 7.7
| 298 | 10 | 6.1 | 3200 | 37.3792 | 19.4397 | 1.9228 | 37.3792
| 298 | 10 | 6.175 | 3200 | 37.007 | 19.1157 | 1.9359 | 37.007
| 298 | 10 | 6.25 | 3200 | 36.6402 | 18.8002 | 1.9489 | 36.6402
| 298 | 10 | 6.325 | 3200 | 36.2786 | 18.4928 | 1.9618 | 36.2786
| 298 | 10 | 6.4 | 3200 | 35.9221 | 18.1933 | 1.9745 | 35.9221 | V40 | 1.8125
| 298 | 10 | 6.475 | 3200 | 35.5705 | 17.9013 | 1.987 | 35.5705 | V15 | 2.7319
| 298 | 10 | 6.55 | 3200 | 35.2238 | 17.6165 | 1.9995 | 35.2238
| 298 | 10 | 6.625 | 3200 | 34.8817 | 17.3387 | 2.0118 | 34.8817 |  | 0.91938
| 298 | 10 | 6.7 | 3200 | 34.5443 | 17.0677 | 2.024 | 34.5443
| 298 | 10 | 6.775 | 3200 | 34.2113 | 16.8031 | 2.036 | 34.2113
| 298 | 10 | 6.85 | 3200 | 33.8827 | 16.5448 | 2.0479 | 33.8827
| 298 | 10 | 6.925 | 3200 | 33.5584 | 16.2925 | 2.0597 | 33.5584
| 298 | 10 | 7 | 3200 | 33.2382 | 16.046 | 2.0714 | 33.2382
| 298 | 10 | 7.075 | 3200 | 32.9221 | 15.8052 | 2.083 | 32.9221
| 298 | 10 | 7.15 | 3200 | 32.61 | 15.5698 | 2.0944 | 32.61
| 298 | 10 | 7.225 | 3200 | 32.3018 | 15.3396 | 2.1058 | 32.3018
| 298 | 10 | 7.3 | 3200 | 31.9973 | 15.1145 | 2.117 | 31.9973
| 298 | 10 | 7.375 | 3200 | 31.6966 | 14.8942 | 2.1281 | 31.6966
| 298 | 10 | 7.45 | 3200 | 31.3994 | 14.6787 | 2.1391 | 31.3994
| 298 | 10 | 7.525 | 3200 | 31.1058 | 14.4678 | 2.15 | 31.1058
| 298 | 10 | 7.6 | 3200 | 30.8157 | 14.2614 | 2.1608 | 30.8157
| 298 | 10 | 7.675 | 3200 | 30.529 | 14.0592 | 2.1715 | 30.529
| 298 | 10 | 7.75 | 3200 | 30.2456 | 13.8611 | 2.182 | 30.2456
| 298 | 10 | 7.825 | 3200 | 29.9654 | 13.6672 | 2.1925 | 29.9654
| 298 | 10 | 7.9 | 3200 | 29.6884 | 13.4771 | 2.2029 | 29.6884
| 298 | 10 | 7.975 | 3200 | 29.4145 | 13.2908 | 2.2132 | 29.4145
| 298 | 10 | 8.05 | 3200 | 29.1437 | 13.1081 | 2.2233 | 29.1437
| 298 | 10 | 8.125 | 3200 | 28.8759 | 12.929 | 2.2334 | 28.8759
| 298 | 10 | 8.2 | 3200 | 28.611 | 12.7534 | 2.2434 | 28.611
| 298 | 10 | 8.275 | 3200 | 28.3489 | 12.5811 | 2.2533 | 28.3489
| 298 | 10 | 8.35 | 3200 | 28.0897 | 12.4121 | 2.2631 | 28.0897
| 298 | 10 | 8.425 | 3200 | 27.8332 | 12.2463 | 2.2728 | 27.8332
| 298 | 10 | 8.5 | 3200 | 27.5794 | 12.0835 | 2.2824 | 27.5794
| 298 | 10 | 8.575 | 3200 | 27.3283 | 11.9237 | 2.2919 | 27.3283
| 298 | 10 | 8.65 | 3200 | 27.0797 | 11.7668 | 2.3014 | 27.0797
| 298 | 10 | 8.725 | 3200 | 26.8338 | 11.6127 | 2.3107 | 26.8338
| 298 | 10 | 8.8 | 3200 | 26.5903 | 11.4613 | 2.32 | 26.5903
| 298 | 10 | 8.875 | 3200 | 26.3492 | 11.3126 | 2.3292 | 26.3492
| 298 | 10 | 8.95 | 3200 | 26.1106 | 11.1666 | 2.3383 | 26.1106
| 298 | 10 | 9.025 | 3200 | 25.8744 | 11.023 | 2.3473 | 25.8744
| 298 | 10 | 9.1 | 3200 | 25.6404 | 10.8819 | 2.3563 | 25.6404
| 298 | 10 | 9.175 | 3200 | 25.4088 | 10.7432 | 2.3651 | 25.4088
| 298 | 10 | 9.25 | 3200 | 25.1794 | 10.6068 | 2.3739 | 25.1794
| 298 | 10 | 9.325 | 3200 | 24.9521 | 10.4727 | 2.3826 | 24.9521
| 298 | 10 | 9.4 | 3200 | 24.7271 | 10.3407 | 2.3912 | 24.7271
| 298 | 10 | 9.475 | 3200 | 24.5041 | 10.211 | 2.3998 | 24.5041
| 298 | 10 | 9.55 | 3200 | 24.2833 | 10.0833 | 2.4083 | 24.2833
| 298 | 10 | 9.625 | 3200 | 24.0645 | 9.9577 | 2.4167 | 24.0645
| 298 | 10 | 9.7 | 3200 | 23.8477 | 9.8341 | 2.425 | 23.8477
| 298 | 10 | 9.775 | 3200 | 23.6329 | 9.7124 | 2.4333 | 23.6329
| 298 | 10 | 9.85 | 3200 | 23.42 | 9.5927 | 2.4415 | 23.42
| 298 | 10 | 9.925 | 3200 | 23.2091 | 9.4747 | 2.4496 | 23.2091
| 298 | 10 | 10 | 3200 | 23 | 9.3586 | 2.4576 | 23
| 298 | 10 | 10.075 | 3200 | 22.7928 | 9.2443 | 2.4656 | 22.7928
| 298 | 10 | 10.15 | 3200 | 22.5874 | 9.1316 | 2.4735 | 22.5874
| 298 | 10 | 10.225 | 3200 | 22.3838 | 9.0207 | 2.4814 | 22.3838
| 298 | 10 | 10.3 | 3200 | 22.182 | 8.9114 | 2.4892 | 22.182
| 298 | 10 | 10.375 | 3200 | 21.9819 | 8.8037 | 2.4969 | 21.9819
| 298 | 10 | 10.45 | 3200 | 21.7835 | 8.6976 | 2.5045 | 21.7835
| 298 | 10 | 10.525 | 3200 | 21.5868 | 8.593 | 2.5121 | 21.5868
| 298 | 10 | 10.6 | 3200 | 21.3917 | 8.4899 | 2.5197 | 21.3917
| 298 | 10 | 10.675 | 3200 | 21.1983 | 8.3882 | 2.5271 | 21.1983
| 298 | 10 | 10.75 | 3200 | 21.0064 | 8.288 | 2.5346 | 21.0064
| 298 | 10 | 10.825 | 3200 | 20.8162 | 8.1892 | 2.5419 | 20.8162
| 298 | 10 | 10.9 | 3200 | 20.6275 | 8.0918 | 2.5492 | 20.6275
| 298 | 10 | 10.975 | 3200 | 20.4403 | 7.9957 | 2.5564 | 20.4403
| 298 | 10 | 11.05 | 3200 | 20.2547 | 7.9009 | 2.5636 | 20.2547
| 298 | 10 | 11.125 | 3200 | 20.0705 | 7.8074 | 2.5707 | 20.0705
| 298 | 10 | 11.2 | 3200 | 19.8878 | 7.7151 | 2.5778 | 19.8878
| 298 | 10 | 11.275 | 3200 | 19.7066 | 7.6241 | 2.5848 | 19.7066
| 298 | 10 | 11.35 | 3200 | 19.5267 | 7.5342 | 2.5917 | 19.5267
| 298 | 10 | 11.425 | 3200 | 19.3483 | 7.4456 | 2.5986 | 19.3483
| 298 | 10 | 11.5 | 3200 | 19.1713 | 7.3581 | 2.6055 | 19.1713
| 298 | 10 | 11.575 | 3200 | 18.9956 | 7.2717 | 2.6123 | 18.9956
| 298 | 10 | 11.65 | 3200 | 18.8212 | 7.1864 | 2.619 | 18.8212
| 298 | 10 | 11.725 | 3200 | 18.6482 | 7.1023 | 2.6257 | 18.6482
| 298 | 10 | 11.8 | 3200 | 18.4765 | 7.0191 | 2.6323 | 18.4765
| 298 | 10 | 11.875 | 3200 | 18.3061 | 6.937 | 2.6389 | 18.3061
| 298 | 10 | 11.95 | 3200 | 18.1369 | 6.856 | 2.6454 | 18.1369
| 298 | 10 | 12.025 | 3200 | 17.969 | 6.7759 | 2.6519 | 17.969
| 298 | 10 | 12.1 | 3200 | 17.8023 | 6.6968 | 2.6583 | 17.8023
| 298 | 10 | 12.175 | 3200 | 17.6369 | 6.6187 | 2.6647 | 17.6369
| 298 | 10 | 12.25 | 3200 | 17.4726 | 6.5415 | 2.6711 | 17.4726
| 298 | 10 | 12.325 | 3200 | 17.3095 | 6.4652 | 2.6773 | 17.3095
| 298 | 10 | 12.4 | 3200 | 17.1476 | 6.3898 | 2.6836 | 17.1476
| 298 | 10 | 12.475 | 3200 | 16.9869 | 6.3153 | 2.6898 | 16.9869
| 298 | 10 | 12.55 | 3200 | 16.8273 | 6.2417 | 2.6959 | 16.8273
| 298 | 10 | 12.625 | 3200 | 16.6688 | 6.169 | 2.702 | 16.6688
| 298 | 10 | 12.7 | 3200 | 16.5114 | 6.0971 | 2.7081 | 16.5114
| 298 | 10 | 12.775 | 3200 | 16.3551 | 6.026 | 2.7141 | 16.3551
| 298 | 10 | 12.85 | 3200 | 16.1999 | 5.9557 | 2.7201 | 16.1999
| 298 | 10 | 12.925 | 3200 | 16.0458 | 5.8862 | 2.726 | 16.0458
| 298 | 10 | 13 | 3200 | 15.8927 | 5.8175 | 2.7319 | 15.8927
Note on K5: Autor: Lo que entra en el ADC multiplicado por esta tabla dependiendo la posicion, es el valor en grados